ИНФОРМАЦИЯ МУП «БОБРОВСКОЕ ЖКХ» В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗА 2010 ГОД

МУП «Бобровское ЖКХ» оказывает услуги по водоснабжению. Тариф на указанные услуги согласно постановлению № 121 Главы Сузунского района от 18.11.2009 г. составляет на 2010 г. 16,34 руб. за куб. м. Источником официального опубликования является газета «Новая жизнь» № 48 (9070) от 26.11.2009 г. Надбавок к тарифу не установлено.

Информация о структуре основных производственных затрат представлена в таблице:

| реализовано воды- всего | куб. м | 76800,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. населению на коммунально-бытовые нужды | куб. м | 36000,0 |  |  |
| подъем и транспортирование воды | тыс. руб. | 984,0 |  |  |
| электроэнергия | тыс. руб. | 190,0 | 72839,0 | квт |
| амортизация | тыс. руб. | 99,0 |  |  |
| ремонт и техническое обслуживание, всего | тыс. руб. | 265,0 |  |  |
| в т.ч. капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |  |  |
| затраты на оплату труда | тыс. руб. | 291,6 |  |  |
| отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 41,4 |  |  |
| цеховые расходы в т. ч. отчислений 3,3 | тыс. руб. | 97 |  |  |
| прочие прямые расходы | тыс. руб. | 17,8 |  |  |
| общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 213,8 |  |  |
| всего расходов по полной себестоимости | тыс. руб. | 1215,6 |  |  |
| себестоимость 1 куб. м отпущеной воды | руб./м3 | 15,83 |  |  |

Выручка от регулируемой деятельности составила 922,1 тыс. рублей.

Изменения стоимости основных фондов не происходило.

Объем поднятой воды составил 88,3 тыс. кбм. Поднимаемая вода через очистные сооружения не пропускается. Отпущено потребителям 76,8 тыс. кбм. воды.  Потери воды в сетях  составили 13 процентов.

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном измерении) составляет 15,7 км., эксплуатируется 6 водозаборных скважин. Подкачивающих насосных станций нет.

Численность основного производственного персонала составляет 6 человек.

За 2010 г. на системах холодного водоснабжения зарегистрировано 0,4 ед/км. аварий.

Качество холодной воды соответствует санитарным нормам. В течение года взято 12 проб по показателям:

- мутность;

- цветность;

- хлор остаточный связанный  и хлор остаточный свободный;

- общие колиформные бактерии;

- термотолерантные колиформные бактерии. Несоответствий не выявлено.

Инвестиционных программ в сфере холодного водоснабжения МУП «Бобровское ЖКХ» не имеет.

В течение 2010 г. в бухгалтерию МУП «Бобровское ЖКХ» было подано и зарегистрировано 52 заявления. Исполнено 48 из них, по 4-м заявлениям принято решение о переносе работ на 2011 год.

Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры в сфере холодного водоснабжения позволят подключать новых потребителей.

Для подключения к центральному водопроводу необходимо:

- подать соответствующее заявление в бухгалтерию МУП «Бобровское ЖКХ»

- место проведения земляных работ согласовать с филиалом ОАО «Сибирьтелеком» и ГИБДД;

- в месте врезки к водозаборному колодцу предусмотреть персональную запорную арматуру;

- предусмотреть установку прибора учета воды.

По всем интересующим вопросам обращаться в бухгалтерию МУП по телефону 33-610,  адрес: с. Бобровка,  пер. Центральный, 9.